## Sicherheitsprüfung im Feuerwehrhaus

#### Evaluierung

Freiwillige Feuerwehr: 		......................................................................................

Baujahr des Feuerwehrhauses: 	.......................................................................................

Anzahl der Stellplätze: 		.......................................................................................

Durchführung der Sicherheitsprüfung:

Datum: 				............................................................................

Feuerwehrkommandant: 		............................................................. im Beisein von:

Feuerwehrkommandant-STV:	.......................................................................................

Zeugmeister/Gerätewart:		.......................................................................................

Sicherheitsbeauftragter: 		.......................................................................................

Erklärung:	Die nachstehenden Fragen sind mit „JA“ oder „NEIN“ zu beantworten. Bei nicht zutreffenden Punkten ist die Frage mit „E“ (entfällt) anzukreuzen.

## Checkliste

| # - ALLGMEIN |  | JA | NEIN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Wer ist gemäß Organisationsplan für die innerbetriebliche Sicherheit (Sicherheitsbeauftragter und Stv) der Feuerwehr bestellt? Wer ist zuständig:................................................................................ |  |  |
|  | # Liegen die relevanten Unfallverhütungsvorschriften im Feuerwehrhaus zur allgemeinen Einsicht auf? |  |  |
|  | # Werden Sicherheitsbeauftragte regelmäßig aus- und fortgebildet und erhalten sie die nötigen Informationen? |  |  |
|  | # Werden regelmäßig Unterweisungen über mögliche Gefahren und Maßnahmen zur Abwendung durchgeführt? |  |  |
|  | # Werden die Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Atemschutz-Geräte-träger) regelmäßig durchgeführt? |  |  |
|  | # Ist ausreichend ERSTE-Hilfe Material (Verbandkästen) auch außerhalb der Fahrzeuge? |  |  |
|  | # Werden die Verbandkästen periodisch (1 mal jährlich) geprüft abgelaufene Materialien ausgeschieden? |  |  |
|  | # Werden ausreichend Handfeuerlöscher an übersichtlicher Stelle bereitgehalten? |  |  |
|  | # Ist ein Aushang über Ersthelfer, Notruf, Ärzte, sowie Standorte der Verbandkästen vorhanden? |  |  |
|  | # Wer ist für die Abfallwirtschaft im Feuerwehrhaus eingeteilt? # Wer ist zuständig:................................................................................ |  |  |
|  | # Werden periodische Sicherheitsbegehungen durchgeführt? |  |  |
|  | # Sind vorhandene Ausgleichsstufen mit gelb-schwarzer Kennzeichnung normgemäß markiert? |  |  |
|  | # Ist im gesamten Haus rutschhemmender und leicht zu reinigender Fußbodenbelag vorhanden? |  |  |
|  | # Beträgt die Geländerhöhe 1m und sind an den Podesten Fuß- und Knieleisten vorhanden? |  |  |
|  | # Haben Stiegen mit mehr als 4 Stufen mind. einen Handlauf? |  |  |

| # Haben Stiegen ab 1,5 m Breite auf beiden Seiten einen Handlauf? |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Haben Türen und Wände bruchsicheres Glas oder ist deren Glasfläche gegen Eindrücken gesichert? |  |  |
| # Entspricht die bestehende Elektrische Anlage den einschlägigen ÖVE-Bestimmungen? |  |  |
| # .............................................................................................................. |  |  |
| # .............................................................................................................. |  |  |

| # - AUSSENANLAGEN |  | JA | NEIN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Gestaltet sich beim Feuerwehrhaus die Anfahrt der Einsatzkräfte und die Abfahrt der Löschfahrzeuge problemlos und sicher. Sind die PKW-Zufahrten kreuzungsfrei? |  |  |
|  | # Ist die Ausfahrt auch ohne Ampelregelung sicher (z.B.: stark befahrene Straße, unübersichtliche Ausfahrt)? |  |  |
|  | # Gab es schon bei An- und Abfahrten im Bereich des Feuerwehrhauses Sach- und Personenschäden? |  |  |
|  | # Wurden auf Grund bestehender Gefahrensituationen interne Regelungen über An- und Abfahrt getroffen? |  |  |
|  | # Entspricht die Anzahl der PKW-Stellplätze mindestens den vorhandenen Sitzplätzen der eingestellten Feuerwehrfahrzeuge? |  |  |
|  | # Wird in Durchfahrten zwischen Fahrzeug- und Gebäudeteilen zu beiden Seiten ein Sicherheitsabstand von 0,50 m eingehalten? |  |  |
|  | # Ist die Benutzung der vorhandenen PKW-Stellplätze für die Einsatzkräfte ohne Gefahren möglich? |  |  |
|  | # Wurden bei bestehender schlechter Parkraumsituation Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet? |  |  |
|  | # Ist ein Stauraum vor dem Feuerwehrhaus in ausreichender Größe vorhanden? |  |  |
|  | # Ist der Stauraum ausreichend befestigt und mit einer Oberflächenentwässerung versehen? |  |  |
|  | # Sind die Außenanlagen ausreichend beleuchtet? |  |  |

|  | # Werden Verkehrswege und Außenanlagen des Feuerwehrhauses, die begangen und befahren werden, im Winter schnee- und eisfrei gehalten? Wer ist zuständig? ............................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
| # C. - EINGANGSBEREICH |  | ### JA | NEIN |
|  | # Schlägt die Eingangstür, sofern sie ein Fluchtweg aus dem Gebäude ist, ein Fluchtrichtung nach außen auf? |  |  |
|  | # Ist der Abstreifrost vor der Eingangstür rutschsicher befestigt? |  |  |
|  | # Ist ein Abstreifer für Feinschmutz inner hinter der Eingangstür eben und ohne Stolperstellen verlegt und gegen Wegrutschen gesichert? |  |  |
|  | # Ist eine Stiefelwäsche im Eingangsbereich für die vom Einsatz zurückkehrenden Feuerwehrangehörigen vorhanden? |  |  |
|  | # Sind Notausgangstüren von innen jederzeit leicht und ohne Schlüssel zu öffnen? |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
| # D. - BELEUCHTUNG |  | ### JA | NEIN |
|  | # Ist der Eingangsbereich ausreichend ausgeleuchtet? |  |  |
|  | # Ist ein sicherer Zugang bei fehlendem Tageslicht möglich? |  |  |
|  | # Ist ein selbstleuchtender Lichtschalter im Eingangsbereich installiert? |  |  |
|  | # Ist die Beleuchtungsstärke im Bereich der Stellplätze ausreichend und die Anordnung der Beleuchtungseinrichtungen blendfrei? |  |  |
|  | # Ist die Allgemeinbeleuchtung ausreichend und schattenfrei installiert? |  |  |
|  | # Ist eine Notbeleuchtung oder zumindest aufgeladene Handleuchten im Eingangsbereich vorhanden? |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |

| # E. - Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge |  |  | JA | NEIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Steht für jedes im Feuerwehrhaus eingestelltes Fahrzeug ein geeigneter Stellplatz zur Verfügung? |  |  |
|  |  | # Beträgt der Abstand zwischen Fahrzeugen, Geräten und Gebäudeteilen bei geöffneten Türen und Klappen mindestens 0,50 m? |  |  |
|  |  | # Sind die Verkehrswege der Stellplatzbereiche gekennzeichnet frei begehbar? |  |  |
|  |  | # Liegt die Fahrzeuglängsachse jeweils in Tormitte? |  |  |
|  |  | # Ist der Stellplatzboden rutschhemmend, schlag- und waschfest ausgeführt (mind. R 12) und mit einem Gefälle zum Ablauf hin versehen? |  |  |
|  |  | # Falls erforderlich: Ist eine Abgas-Absauganlage eingebaut und funktionstüchtig? |  |  |
|  |  | # Werden die Abgasfilter periodisch gereinigt und einer Funktions-Prüfung unterzogen? |  |  |
|  |  | # Ist eine Druckluftanlage vorhanden? Wird der Kompressor und Kondensabscheider gemäß werkseitiger Betriebsanleitung gewartet? |  |  |
|  |  | # Sind Einrichtungen für die Batterieerhaltungsladung vorhanden: Sind elektrischen Leitungen so aufgehängt und so an die Fahrzeuge geführt, dass keine Stolperstellen auf dem Boden oder Gefahrenstellen durch Anstoßen oder Hängenbleiben entstehen? |  |  |
|  |  | # Ist die Allgemeinbeleuchtung ausreichend? |  |  |
|  |  | # Ist die Allgemeinbeleuchtung schattenfrei installiert? |  |  |
|  |  | # .............................................................................................................. |  |  |
|  |  | # ............................................................................................................. |  |  |
|  | # F. - Durchfahrten und Tore |  | JA | ### NEIN |
|  |  | # Wird in den Durchfahrten zwischen Fahrzeug und Gebäudeteilen zu beiden Seiten ein Sicherheitsabstand von 0,50 m eingehalten? |  |  |
|  |  | # Wird bei Durchfahrten zwischen Feuerwehr-Fahrzeugen zwischen maximaler Höhe des Fahrzeuges und Torunterkante ein Sicherheitsabstand von mind. 30 cm eingehalten? |  |  |
|  |  | # Ist eine Erweiterung des Durchfahrtprofiles durch Umbau möglich, falls die geforderten Sicherheitsabstände nicht zur Verfügung stehen? |  |  |
|  |  | # Sind einengende Gebäudeteile zur Verbesserung der Erkennbarkeit mit dem gelb-schwarzen schräggestreiften Warnanstrich gekennzeichnet? |  |  |
|  |  | # Sind die Torflügel geben unbeabsichtigtes Zuschlagen (Wind) Abstürzen oder Ausheben gesichert? |  |  |
|  |  | # Haben Durchgänge im Feuerwehrhaus in lichte Höhe von mindestens 2,20 m? |  |  |
|  |  | # Sind Stolperstellen durch Torfeststeller gegeben? |  |  |
|  |  | # Bei kraftbetriebenen Toren: Sind Kraft- und Handbetrieb gegeneinander verriegelbar und dies leicht erreichbar? |  |  |
|  |  | # Sind mögliche Quetsch- und Scherstellen an den Toren gesichert? |  |  |
|  |  | # Bei ferngesteuerten Toren: Ist die Sicherung der Hauptschließreduduntanten redundant oder selbsttestend ausgelegt? |  |  |
|  |  | # Ist in der Nähe der kraftbetätigten ferngesteuerten Tore eine gut erkennbare und leicht erreichbare Not-Befehlseinrichtung vorhanden? |  |  |
|  |  | # Bei Falttoren: Sind die Sicherheitsabstände der aufgeschlagenen Flügel zu festen Teilen der Umgebung vorhanden? |  |  |
|  |  | # ............................................................................................................. |  |  |
|  |  | # ............................................................................................................. |  |  |
|  | # G. - WERKSTÄTTENBEREICH |  | JA | ### NEIN |
|  |  | # Läßt die technische Einrichtung im Feuerwehrhaus zumindest kleinere Pflege- und Wartungsarbeiten zu? |  |  |
|  |  | # Ist die Durchführung des Arbeits- und Werkstättendienstes auf den Kreis der dafür fachlich geeigneten Personen begrenzt? |  |  |
|  |  | # Wird im Werkstättenbereich auf das Tragen der dafür erforderlichen Schutzausrüstung (Schutzbrillen, Gehörschutz, etc.) geachtet? |  |  |
|  |  | # Werden gemäß der Unfallverhütungsvorschriften die Mittel der ERSTEN-HILFE bereitgehalten? |  |  |
|  |  | # Steht für benutzte Putz- und Schmierlappen ein verschließbarer, feuerfester Abfallbehälter zur Verfügung? |  |  |
|  |  | # Ist im Werkstattbereich nur geeignetes und technisch einwandfreies Werkzeug vorhanden? |  |  |

|  | # Sind vorhandene Maschinen und Geräte für die anfallenden Arbeiten geeignet und mit den erforderlichen Schutzeinrichtungen versehen? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Sind die vorhandenen elektrischen Anlagen und Einrichtungen gemäß den einschlägigen ÖVE-Vorschriften ausgeführt? |  |  |
|  | # Ist die Standsicherheit vorhandener Regale gewährleistet? |  |  |
|  | # Sind die Kraft- und Arbeitsstoffe, sowie Materialien übersichtlich gelagert und dauerhaft gekennzeichnet? |  |  |
|  | # Werden im Bereich der Gänge und Stiegenhäuser die Durchgangsbreiten durch unsachgemäße Lagerungen eingeengt? |  |  |
|  | # ............................................................................................................. |  |  |
|  | # ............................................................................................................. |  |  |
| # H. - Schlauchturm (nur ausfüllen, wenn vorhanden) |  | JA | ### NEIN |
|  | # Ist der Bereich unter den aufgehängten Schläuchen gegen Zutritt oder gegen herabfallende Schläuche gesichert? |  |  |
|  | # Ist der Aufstieg (Leitern, Treppen) sicher begehbar? |  |  |
|  | # Beim Einsatz von Winden: Sind abnehmbare Kurbeln gegen Abgleiten oder unbeabsichtigtes Abziehen gesichert? |  |  |
|  | # Entsprechen die Winden den Anforderungen (gemäß UVV „Winden, Hub- und Zuggeräte“) |  |  |
|  | # Sind Rückschlagsicherung der Kurbel, Rücklaufsicherung und Sicherung gegen freien Fall vorhanden und sind sie so ausgeführt, dass Eingriffe in Sperrklinken ohne Zuhilfenahme von Werkzeug nicht möglich sind? |  |  |
|  | # Ist der Standort des Bedieners gegen Absturz und gegen herabfallende Schläuche gesichert? |  |  |

| # H. - FEUERWEHRTECHNISCHE PRÜFUNGEN |  | JA | NEIN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Werden die feuerwehrtechnischen Geräte und Einrichtungen vorschriftsmäßig geprüft? # Zum Beispiel: - Schläuche ...................................................................................... - Sicherheitsgurte ............................................................................. - Leinen, Seile, Hebezeuge .............................................................. - Leitern ............................................................................................ - Fahrzeuge ...................................................................................... - Einbaugeräte .................................................................................. - Seilwinden, Hubgeräte ................................................................... - Preßluftatmer ................................................................................. - Druckgasflaschen .......................................................................... - AL-Kompressor .............................................................................. - Hydraul. Rettungsgeräte ................................................................ - Türen, Tore .................................................................................... - Elektrische Geräte ......................................................................... - Notstromaggregate ........................................................................ - Batteriebetriebene Geräte .............................................................. - Alarmierungsgeräte ........................................................................ - ........................................................................................................ - ........................................................................................................ - ........................................................................................................ |                    |                    |
|  | # Wer führt die Aufzeichnungen (Prüfbuch) der geprüften Geräte? # Wer ist zuständig: ............................................................................... |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
|  | # .............................................................................................................. |  |  |
| # I. - SONSTIGES |  | JA | ### NEIN |
|  | # ....................................................................................................... |  |  |
|  | # ....................................................................................................... |  |  |
|  | # ........................................................................................................ |  |  |

Ergebnis der Sicherheitsprüfung:

Durchgeführt am:		.................................................

- Es wurden keine besonderen Mängel festgestellt.

	Die Beseitigung der festgestellten Mängel ist mit einfachen Maßnahmen möglich und wurde eingeleitet.

Erledigt am/durch: 	.................................................................................................

- Zur Beseitigung der festgestellten Mängel sind besondere Maßnahmen unter Mitwirkung der Gemeinde erforderlich.

Gemeinde in Kenntnis gesetzt am/durch:	........................../............................

| ............................................. | ......................................................... |
| --- | --- |
| Name, DG, Funktion | Datum/Unterschrift |

| ............................................. | ......................................................... |
| --- | --- |
| Name, DG, Funktion | Datum/Unterschrift |

| ............................................. | ......................................................... |
| --- | --- |
| Name, DG, Funktion | Datum/Unterschrift |

| ............................................. | ......................................................... |
| --- | --- |
| Name, DG, Funktion | Datum/Unterschrift |